RACKBOX SOFTWARE

Versão 1.0 06/mar/2025

# Especificação do software:

1 - O fan foi acionado e devolveu sinal que está funcionando.
2 - O fan foi acionado e o sinal de funcionamento não apareceu, situação crítica, pois a cpu está aquecendo acima da temperatura normal de trabalho, o rust poderia enviar um email via gmail.
3 - O fan foi delisgado e o sinal de funcionamento do fan enviou sinal que desligou
4 - O fan foi desligado e o sinal de funcionamento continua dizendo que o fan está rodando, situação crítica pois os fans para rpi4 que tenho não devem trabalhar 100% do tempo, nesse caso também cabe enviar um email via gmail para um email configurado.
5 - O sinal de fan funcionando é via gpio e valor lógico 1 para funcionando valor lógico 0(zero) para não funcionando.

# 1. Requisitos da Versão 2:
## - Entrada GPIO:
Um pino GPIO para ler o sinal de feedback do fan (1 = funcionando, 0 = não funcionando).
## - Envio de E-mails:
Usar a crate lettre
para enviar e-mails via Gmail em situações críticas.
## - Lógica de Controle:
     1. Verificar se o fan está funcionando após ser ligado.
     2. Verificar se o fan parou após ser desligado.
     3. Enviar e-mails em situações críticas (fan não ligou ou não desligou).

# 2. Código Rust para a Versão 2:

   Código completo:

   rust
   use rppal::gpio::Gpio;
   use std::fs;
   use std::thread;
   use std::time::Duration;
   use syslog::{Facility, Formatter3164};
   use lettre::{Message, SmtpTransport, Transport};
   use lettre::transport::smtp::authentication::Credentials;

   // Constantes de configuração
   const GPIO_FAN_PIN: u8 = 17; // Pino GPIO para controlar o fan
   const GPIO_FAN_FEEDBACK_PIN: u8 = 27; // Pino GPIO para ler o feedback do fan
   const TEMP_MIN: f32 = 40.0; // Temperatura mínima para desligar o fan
   const TEMP_MAX: f32 = 50.0; // Temperatura máxima para ligar o fan
   const POLL_INTERVAL: u64 = 10; // Intervalo de verificação da temperatura em segundos
   const FAN_CHECK_DELAY: u64 = 2; // Tempo para verificar o feedback do fan após ligar/desligar

   // Configurações do Gmail
   const GMAIL_USER: &str = "seuemail@gmail.com";
   const GMAIL_PASSWORD: &str = "suasenha";
   const ALERT_EMAIL: &str = "destinatario@example.com";

   fn get_cpu_temperature() -> f32 {
       // Lê a temperatura da CPU do arquivo do sistema
       let temp_str = fs::read_to_string("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")
        .expect("Falha ao ler a temperatura da CPU");
       let temp_millicelsius: f32 = temp_str.trim().parse().expect("Temperatura inválida");
       temp_millicelsius / 1000.0
   }

   fn log_to_syslog(message: &str) {
       // Configura o logger para syslog
       let formatter = Formatter3164 {
        facility: Facility::LOG_USER,
        hostname: None,
        process: "rackbox-fancontroller".into(),
        pid: 0,
       };

       match syslog::unix(formatter) {
        Ok(mut logger) => {
        logger.err(message).expect("Falha ao escrever no syslog");
        }
        Err(e) => eprintln!("Falha ao configurar o syslog: {}", e),
       }
   }

   fn send_email(subject: &str, body: &str) {
       let email = Message::builder()
        .from(GMAIL_USER.parse().unwrap())
        .to(ALERT_EMAIL.parse().unwrap())
        .subject(subject)
        .body(body.to_string())
        .unwrap();

       let creds = Credentials::new(GMAIL_USER.to_string(), GMAIL_PASSWORD.to_string());

       let mailer = SmtpTransport::relay("smtp.gmail.com")
        .unwrap()
        .credentials(creds)
        .build();

       match mailer.send(&email) {
        Ok(_) => log_to_syslog(&format!("E-mail enviado: {}", subject)),
        Err(e) => log_to_syslog(&format!("Falha ao enviar e-mail: {}", e)),
       }
   }

   fn main() {
       let gpio = Gpio::new().expect("Falha ao inicializar o GPIO");
       let mut fan_pin = gpio.get(GPIO_FAN_PIN).unwrap().into_output();
       let fan_feedback_pin = gpio.get(GPIO_FAN_FEEDBACK_PIN).unwrap().into_input();

       log_to_syslog("Serviço de controle do fan iniciado.");

       loop {
        let temp = get_cpu_temperature();
        println!("Temperatura da CPU: {:.1}°C", temp);

        if temp >= TEMP_MAX && !fan_pin.is_set_high() {
        fan_pin.set_high(); // Liga o fan
        log_to_syslog(&format!("Fan ligado. Temperatura: {:.1}°C", temp));

        // Verifica se o fan está funcionando após ser ligado
        thread::sleep(Duration::from_secs(FAN_CHECK_DELAY));
        if fan_feedback_pin.is_low() {
        log_to_syslog("Erro crítico: Fan não ligou.");
        send_email(
        "Erro Crítico: Fan não ligou",
        &format!("Temperatura da CPU: {:.1}°C. O fan não ligou.", temp),
        );
        }
        } else if temp <= TEMP_MIN && fan_pin.is_set_high() {
        fan_pin.set_low(); // Desliga o fan
        log_to_syslog(&format!("Fan desligado. Temperatura: {:.1}°C", temp));

        // Verifica se o fan parou após ser desligado
        thread::sleep(Duration::from_secs(FAN_CHECK_DELAY));
        if fan_feedback_pin.is_high() {
        log_to_syslog("Erro crítico: Fan não desligou.");
        send_email(
        "Erro Crítico: Fan não desligou",
        &format!("Temperatura da CPU: {:.1}°C. O fan não desligou.", temp),
        );
        }
        }

        thread::sleep(Duration::from_secs(POLL_INTERVAL));
       }
   }

# 3. Explicação do Código:

## - Novas Constantes:
     - `GPIO_FAN_FEEDBACK_PIN`: Pino GPIO para ler o sinal de feedback do fan.
     - `FAN_CHECK_DELAY`: Tempo para verificar o feedback do fan após ligar/desligar.
     - `GMAIL_USER`, `GMAIL_PASSWORD`, `ALERT_EMAIL`: Configurações do Gmail.

   - Funções Adicionais:
     - `send_email`: Envia e-mails via Gmail usando a crate lettre.
     - Verificação do feedback do fan após ligar/desligar.

   - Lógica de Controle:
     1. Liga o fan se a temperatura atingir `TEMP_MAX` e verifica se o feedback é `1`.
     2. Desliga o fan se a temperatura cair para `TEMP_MIN` e verifica se o feedback é `0`.
     3. Envia e-mails em situações críticas (fan não ligou ou não desligou).

# 4. Dependências:

   Adicione as crates lettre e syslog ao `Cargo.toml`:
   toml
   [dependencies]
   rppal = "0.14"
   syslog = "5.0.0"
   lettre = "0.10"

# 5. Compilação e Execução:

   Para compilar e executar o código:
   bash
   cargo build --release
   sudo ./target/release/rackbox-fancontroller

# 6. Exemplo de Log no Syslog e E-mails:

## - Syslog:

    Oct 10 12:34:56 raspberrypi rackbox-fancontroller: Serviço de controle do fan iniciado.
     Oct 10 12:35:10 raspberrypi rackbox-fancontroller: Fan ligado. Temperatura: 50.5°C
     Oct 10 12:35:12 raspberrypi rackbox-fancontroller: Erro crítico: Fan não ligou.
     Oct 10 12:35:50 raspberrypi rackbox-fancontroller: Fan desligado. Temperatura: 39.8°C
     Oct 10 12:35:52 raspberrypi rackbox-fancontroller: Erro crítico: Fan não desligou.

## - E-mails:
     - Assunto: "Erro Crítico: Fan não ligou"
     - Corpo: "Temperatura da CPU: 50.5°C. O fan não ligou."

# 7. Considerações Finais:

## - Segurança do Gmail:
Certifique-se de usar uma senha de aplicativo no Gmail (não use sua senha principal).

## - Testes:
Teste o código em cada Raspberry Pi 4 para garantir que o feedback do fan e o envio de e-mails funcionem corretamente.

## - Escalabilidade:
O código é modular e pode ser adaptado para mais fans ou situações complexas.